当現場へ新しく入場された作業員の皆さんへ！

＊　当現場の東熱現場代理人は私「　　　　　　」です。

新規に現場へ入場し、作業される方は、安全衛生教育を実施する事が法律により定め

られています。

当現場では、新規入場教育を実施し運営しています。

皆さんは係員及び職長の注意をよく守り、ケガの無いよう作業して下さい。

＊　日常サイクル　　　　　　　　　　　　　朝礼及びミーティング………全員参加

１０：００－１０：１５　休　憩

１２：００－１３：００　昼　休

１５：００－１５：１５　休憩

工事打合せ（時間厳守）……職長出席

１６：５０－１７：００　作業後の片付、火元確認……全員参加

＊　遵守（じゅんしゅ）事項

安全は貴方と貴方の家族のためのものです。

以下の遵守事項は、安全の基本です、必ず守って下さい。

①　毎朝の職場体操及び朝礼には必ず出席して下さい。

②　入出門の際は守衛さんの指図に従い、構内規則、交通規則を守って下さい。

③　喫煙は指定場所以外は厳禁です、また火気使用は許可をうけてから行って下さい。

④　同僚や他人の忠告には耳を傾け、素直に従って下さい。

⑤　保護帽のあご紐はきちんと締め、作業に合った正しい服装をして下さい。

- 作業上必要な保護具（遮光メガネ、防塵メガネ、防塵マスク等）は必ず着用下さい。

- 作業開始前に上部及び周囲の安全を確認し、足場は点検してから使用して下さい。

- 作業開始前に使用する機械、器具は点検して下さい。

- ２ｍ以上は高所作業です、作業床、手摺、防網、昇降はしご、安全帯をかける親網

等の設備は正しく設置されているか確かめて下さい。

- 高所では安全帯を使用して下さい。

- １．５ｍ以上の高さの所への昇降には、昇降設備（はしご等）を使用して下さい。

- 資格の必要な作業や運転等は、必ず資格の有る人が行って下さい。

- 開口部の周囲や通路には、資材や残材は置かないで下さい。

- 開口部には墜落防止の「ふた」または「てすり」を付けて下さい。（取り外した時

は元通りに直して下さい）

- 高所へ物を仮置きする場合は落下防止の処置をし、不要材は下へおろして下さい。

- 電気配線は勝手に行ってはなりません、責任者を通じ電気係りへ連絡してください。

- 危険と思われる設備、機械工具をみつけたら、職長に連絡して下さい。

- 作業指示の無い作業は禁止です。

制　　定　08・11・06

全社標準　安全管理部