当現場へ新しく入場された職長さんへ！

協力会社作業責任者遵守（じゅんしゅ）事項

- 出勤、退勤時には必ず現場事務所に立ち寄り、「作業員出退勤確認表」を記入し、作

業打ち合せをして下さい。

- 毎日、明日の作業予定と、その時の安全上の注意事項を、作業指示書に書いてから退

出して下さい。

- 作業員名簿に記入されていない作業員が入場した場合は、提出済み名簿に所定事項を

書き加えて下さい。

- 新規入場者は必ず届け出て「新規入場者教育」を受けさせて下さい。

- 毎朝、部下の体調を把握して、適性配置をして下さい。

- 資格の必要な作業は、有資格者に行わせて下さい。

- あらかじめ作業現場の状況を把握し、安全上の指示を与えてから就業させて下さい。

- 毎朝、今日の作業内容と注意事項を良く説明し、各自の知識経験を出し合って、より

安全、確実に、能率良く作業するためのミーティングを行って下さい。

- 共同で行う作業では合図を定めて全員に周知して下さい。

- 部下が作業に適した服装をしているか確認して下さい。

メガネ、マスク等の保護具についても確認して下さい。

- 通路を確保し、つまづき、滑り、踏み抜き等の危険を防止して下さい。

- 照明を十分取り、明るい場所で作業させて下さい。

- 毎朝、作業着手前に使用工具、仮設設備等の安全を確認してから作業に着手さして下

さい。

- 引火性油脂類ガソリン等の保管は火気に注意し、「火気厳禁」の表示をして下さい。

- 作業中も常に、作業場所の整理整頓に気を配って下さい。

- 当日の作業終了後、作業員全員で後片付けを確実に行うとともに、火気の無い事を確

認してから現場を離れて下さい。

制　　定　08・11・06

全社標準　安全管理部